ESPECIFICACIONES TÈCNICAS

FECHA: 09 de enero de 2026

- DATOS GENERALES:

  - OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

“CONSTRUCCION DE LA BIOFÁBRICA DE PLANTAS PARA LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE”.

  - ALCANCE:

  - PRESUPUESTO REFERENCIAL (SIN INCLUIR IVA):

El presupuesto referencial es de USD. 46.914,44 (CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 44/100 DOLARES) sin incluir IVA, en concordancia con las disposiciones contenidas en el numeral 2 del Art. 73 del Reglamento a la LOSNCP. los análisis de precios Unitarios (APUS) (Estudio de Mercado), se adjuntan, bajo el nombre de “Anexo Presupuesto y Anexo Análisis De Precios Unitarios”, que formarán parte del pliego.

| ADECUACIONES EN CAMPUS AZAYA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCION | A | B | C | D= B x C |
|  |  | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Monto Total |
| PRELIMINAR |  |  |  |  |  |
| 1 | HORMIGÓN SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 3,00 | 157,3400 | 472,0200 |
| 2 | ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 | Kg | 80,00 | 2,1700 | 173,6000 |
| 3 | ACERO ESTRUCTUCTURAL ASTM A-36 | Kg | 100,00 | 3,9000 | 390,0000 |
| Subtotal |  |  |  |  | 1.035,6200 |
| FACHADA |  |  |  |  |  |
| 4 | VENTANA DE ALUMINIO SERIE 100 Y VIDRIO OSCURO O CLARO DE 6MM | m2 | 135,00 | 95,0000 | 12.825,0000 |
| 5 | RECUBRIMIENTO DE ALUCUBOND 4mm INC. ESTRUCTURA | m2 | 70,00 | 90,0000 | 6.300,0000 |
| 6 | RETIRO DE FRONTON METÁLICO | m2 | 33,00 | 3,3000 | 108,9000 |
| Subtotal |  |  |  |  | 19.233,9000 |
| INTERIORES |  |  |  |  |  |
| 7 | LOSETA DE NEOPRENO E=1CM | m2 | 30,00 | 41,3500 | 1.240,5000 |
| 8 | PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE | m3 | 7,50 | 149,6800 | 1.122,6000 |
| 9 | TABLERO DE BREAKERS DE 12 PUNTOS BIFASICO (incluye breakers) | u | 1,00 | 154,6700 | 154,6700 |
| 10 | PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 220V | Pto. | 6,00 | 52,6400 | 315,8400 |
| 11 | ACOMETIDA ELÉCTRICA DE SUBTABLERO A PRINCIPAL (cable Nro 6) | m | 110,00 | 13,1500 | 1.446,5000 |
| 12 | BAJANTES Y CANALES DE AGUA LLUVIA TOOL | m | 19,00 | 27,8700 | 529,5300 |
| 13 | CUBIERTA GALVALUME PREPINTADO Y ROSEADO CON POLIURETANO DE 5MM | m2 | 19,00 | 25,3900 | 482,4100 |
| 14 | RESANE DE PARED / GYPSUM | m2 | 6,00 | 7,0300 | 42,1800 |
| Subtotal |  |  |  |  | 5.334,2300 |
| EXTERIORES |  |  |  |  |  |
| 15 | DERROCAMIENTO DE CONCRETO | m3 | 2,00 | 6,5100 | 13,0200 |
| 16 | TUBO Y PERFIL CON VIDRIO TEMPLADO | u | 4,00 | 1.700,0000 | 6.800,0000 |
| 17 | PINTURA DE ALTO TRÁFICO | m2 | 600,00 | 6,2300 | 3.738,0000 |
| 18 | REPLANTEO Y PINTURA (PINTURA DE TRÁFICO LINEAL) | m | 415,00 | 1,0900 | 452,3500 |
| 19 | CANASTILLA MÉTALICA, INCLUYE PLACA | u | 4,00 | 71,6800 | 286,7200 |
| 20 | PASAMANOS DE ACERO ESTRUCTURAL | m | 210,00 | 47,3000 | 9.933,0000 |
| 21 | DESALOJO DE MATERIALES | m3 | 10,00 | 8,7600 | 87,6000 |
| Subtotal |  |  |  |  | 21.310,6900 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR IVA. USD: |  |  |  |  | 46.914,44 |

  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las especificaciones técnicas forman parte de los estudios realizados por la Entidad. Revisar anexo Especificaciones Técnicas.

Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, particularmente conforme a lo requerido en el equipo mínimo, el personal técnico mínimo y su experiencia, y la metodología de construcción, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por a la Entidad Contratante. En caso de que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista.

  - ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

Los oferentes, en la elaboración de los Análisis de Precios Unitarios, para los obreros, debe utilizar el nombre de las Estructuras Ocupacionales, dadas por las Comisiones Sectoriales del Ministerio de Trabajo.

Para la elaboración de los Análisis de Precios Unitarios, el oferente deberá tomar en cuenta las Especificaciones Técnicas por Rubro de Obra que forman parte del proceso, caso contrario la oferta será descalificada.

Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. No hay opción ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios ofertados.

Precio de la Oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista.

De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto.

  - PLAZO EJECUCIÓN:

El plazo para la ejecución y la terminación de la totalidad de los trabajos es de 35 DÍAS, contados a partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato, para ello se deberá notificar previamente la disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria del contratista.

Sólo por excepción el administrador del contrato podrá autorizar el inicio de la obra, luego de suscrito el contrato y sin que se acredite el anticipo, siempre que el contratista así lo solicite por escrito, quien asumirá a su riesgo el inicio de la obra y luego no podrá alegar a su favor el principio de la mora purga la mora.

La recepción provisional y definitiva se la realizará conforme lo establecido en el Art. 93 de la LOSNCP y Art. 365 del RGLOSNCP.

  - VIGENCIA DE LA OFERTA.

Las ofertas presentadas tendrán una vigencia mínima de 30 días.

  - FORMA DE PAGO.

El pago se realizará de la siguiente manera:

La contratante entregará al contratista, en calidad de anticipo, el 35% (mínimo 20% máximo 35%) de valor del monto del presupuesto referencial, en dólares de los Estados Unidos de América.

El valor restante, esto es, el 65% del valor del contrato será cancelado con la presentación de la (cada) planilla mensual (de ser el caso ó planilla única), debidamente aprobada por la fiscalización y autorizadas por la administración del contrato previa presentación de los documentos solicitados por la Universidad Técnica del Norte. El anticipo entregado será amortizado proporcionalmente. La amortización se efectuará al momento de aprobarse cada planilla presentada.

Con cada planilla, se adjuntará la siguiente información:

- Factura.

- Planilla debidamente aprobada por Fiscalización y autorizada por el Administrador, con todos sus respaldos:

- Anexo de Cálculos.

- Memoria Fotográfica de los rubros planillados en el periodo de avance.

- Libro de obra.

- El certificado del IESS que acredite estar al día en el pago de los aportes y fondos de reserva de empleados y trabajadores del contratista.

- Documento de entrega por parte del contratista de la planilla de avance de obra dirigida a la fiscalización.

- Cronograma de trabajo del periodo actualizado.

- Garantías Vigentes.

- Informe de aprobación de Fiscalización.

- Informe del Administrador del Contrato.

- Anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio, fotografías de cada uno de los rubros y otros que correspondan, de ser el caso.

- Comprobante de estar al día en sus obligaciones en el SRI.

Trámite de pago de planillas.- Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:

- La Planilla será preparada por capítulos y siguiendo el orden establecido en la Tabla de Descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del formulario de la oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

- Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al periodo al que corresponde la planilla, el contratista preparará la correspondiente planilla y se someterá a consideración de la fiscalización.

- Con la planilla (s), el contratista presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo de resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el periodo en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

- Entregada la planilla por la Contratista, la fiscalización, en cinco (5 días) laborables, la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para la Contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada. Se debe considerar que la planilla una vez que es aprobada por la fiscalización será entregada al Administrador de Contrato, el cual, podrá emitir observaciones y de existir se procederá con la devolución, caso contrario, continuará de forma inmediata el trámite administrativo correspondiente.

- La contratista una vez que ha recibido la planilla devuelta por errores y/o incompleta,

dispondrá de cinco (5 días) laborables para volver a ingresar al Fiscalizador de obra, el cual deberá revisarla y aprobarla, una vez que se cuente con la aprobación por la Fiscalización continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago, en caso de incumplimientos sobre este tiempo, se aplicará la cláusula de multas por cada día de retardo.

- Todos los pagos que se hagan a la Contratista por cuenta del contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizados a satisfacción de la Universidad Técnica del Norte, constante en la aprobación de la fiscalización y Administrador del Contrato.

Requisito previo al pago de las planillas. - Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, la contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados, trabajadores y sub contratistas a su cargo. La Universidad Técnica del Norte, tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora de la contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato.

De los pagos que deba hacer, la contratante retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

Pagos indebidos: La Universidad Técnica del Norte, se reserva el derecho de reclamar a la Contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

El anticipo que la contratante haya otorgado al contratista para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

  - REAJUSTE DE PRECIOS:

En la presente contratación no se contempla reajuste de precios.

  - LOCALIDAD DÓNDE SE EJECUTARÁ LA CONTRATACIÓN:

Provincia: Imbabura.

Cantón: Ibarra.

Dirección: XXXXXXX

  - MULTAS:

En caso de retardos injustificados respecto al cumplimiento del objeto contractual, el contratista pagará a la Universidad Técnica del Norte, una multa del uno por mil (1x1000), por la valoración del retraso injustificado imputable a la planilla que corresponda por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 82 de la LONSCP y los Arts. 375, 376 y 377 del RGLOSNCP.

El detalle de las multas es el siguiente:

- Incumplimiento en el plazo contractual: 1x1000 sobre las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse, imputable a la planilla que corresponda, por cada día de retraso.

- Incumplimiento de normas de seguridad industrial: 1x1000 sobre las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse del mes correspondiente de acuerdo al cronograma valorado, por cada acontecimiento.

- Incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental: 1x1000 sobre las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse del mes correspondiente de acuerdo al cronograma valorado, por cada acontecimiento.

- Incumplimiento del personal mínimo presentado en la Oferta: 1x1000 sobre las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse del mes correspondiente de acuerdo al cronograma valorado, por cada incumplimiento.

- Incumplimiento de equipos y maquinaria mínima presentados en la oferta: 1x1000 sobre las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse del mes correspondiente de acuerdo al cronograma valorado, por cada incumplimiento.

- Incumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia determinados en los pliegos: 1x1000 sobre las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse del mes correspondiente de acuerdo al cronograma valorado, por cada incumplimiento.

- Incumplimiento a las disposiciones del Fiscalizador de obra y Administrador de contrato: 1x1000 sobre las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse del mes correspondiente de acuerdo al cronograma valorado, por cada incumplimiento.

El procedimiento para la imposición de las multas será el establecido en el RGLOSNCP.

  - TRAMITACIÓN DE PAGOS:

Los pagos y transferencias derivadas de las obligaciones en que incurran las entidades contratantes se realizarán en el plazo máximo de dos (2) meses, una vez cumplida la condición de pago establecida en el contrato respectivo. En caso de no efectuarse el pago en el plazo antes aludido, o de no existir pronunciamiento de la entidad contratante frente al requerimiento de pago en el que se justifique debidamente la mora del cumplimiento de las obligaciones económicas, el proveedor estará facultado para iniciar las acciones legales pertinentes.

El servidor bajo cuya responsabilidad se encuentre el pago debido a los contratistas o consultores de una entidad contratante, incluyendo a las personas que ejercen administración o fiscalización, que retenga o retarde indebidamente el pago de los valores correspondientes, en relación al procedimiento de pago establecido en los contratos respectivos, será destituido de su cargo por la autoridad nominadora y sancionado con una multa no menor de diez (10) salarios básicos unificados, que podrá llegar al diez (10%) por ciento del valor indebidamente retenido, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

De igual manera, el servidor que retenga indebidamente los pagos perderá la certificación como operador del Sistema Nacional de Contratación Pública prevista en esta Ley; conforme el procedimiento que establezca el Reglamento General.

  - SUSTITUCIÓN DE FISCALIZADOR POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES:

En caso de que el fiscalizador incumpla con las funciones y atribuciones conferidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado. y demás normativa aplicable al caso, será sustituido de manera inmediata, sin perjuicio de las

responsabilidades administrativas, civiles y/o penales a que hubiere lugar.

ESTABLECER LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA SUSTITUCIÓN.

  - GARANTÍAS EXIGIDAS DE ACUERDO A LA LEY:

La Universidad Técnica del Norte, en la etapa de suscripción, solicitará las garantías que fueran necesarias de acuerdo a la naturazleza y monto de la contratación de conformidad a lo establecido en la LOSNCP y su Reglamento General.

  - MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

En caso de que, respecto de las divergencias o controversias suscitadas sobre el cumplimiento, interpretación y ejecución del presente contrato, no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas renuncian expresamente a la jurisdicción ordinaria, y se someten a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación de la República del Ecuador, al reglamento de funcionamiento del centro de mediación y arbitraje de la Función Judicial (Mediación-Ibarra, provincia de Imbabura) (Arbitraje-Quito-provincia de Pichincha Centros autorizados por la Función Judicial) y a las siguientes normas:

a) Previamente a iniciar el trámite del arbitraje, las partes someterán la controversia a mediación para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio.

b) En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante la mediación, las partes se someten a arbitraje administrado por el centro de arbitraje y mediación de la Función Judicial (Mediación-Ibarra, provincia de Imbabura) (Arbitraje-Quito-provincia de Pichincha Centros autorizados por la Función Judicial). El Tribunal estará conformado por tres árbitros principales y un alterno, y serán seleccionados de la siguiente forma: cada una de las partes, en el término de cinco días contados desde la citación de la demanda arbitral, elegirá su árbitro de la lista oficial proporcionada por el centro de arbitraje y mediación, y los dos árbitros elegidos, en el mismo término de cinco días escogerán al tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal, y al árbitro alterno. El tercer árbitro y el árbitro alterno serán seleccionados de la lista oficial proporcionada por el centro de arbitraje y mediación, y el término para su designación se contará a partir de la fecha en que los árbitros nombrados por las partes hayan manifestado por escrito su aceptación de desempeñar el cargo. En el evento en que alguna de las partes, o los árbitros designados por éstas, no efectuaren las designaciones que les corresponden dentro del término previsto, éstas se efectuarán por sorteo, a pedido de cualquiera de las partes, conforme lo establece el inciso quinto del artículo 16 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

c) Las partes autorizan al Tribunal Arbitral para que ordene y disponga medidas cautelares que procedan y se ajusten a la normativa procesal ecuatoriana, y para la ejecución de tales medidas; el Tribunal solicitará el auxilio de funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos que sean necesarios, sin tener que recurrir a juez ordinario alguno.

d) El laudo que expida el Tribunal Arbitral deberá fundarse en derecho y por consiguiente sujetarse al contrato, a la ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina.

e) Las partes se obligan a acatar el laudo arbitral que se expida.

f) Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbitral serán cubiertos por el demandante.

g) El lugar del arbitraje será en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en las instalaciones del centro de arbitraje y mediación autorizados por la Función Judicial de esta ciudad y su tramitación será confidencial.

h) Si el Tribunal Arbitral declarara que no tiene competencia para resolver la controversia, ésta se someterá al procedimiento establecido en el Código Orgánico General de Procesos, siendo competente para conocer y resolver la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad contratante. Para tal efecto, el Tribunal Arbitral deberá conocer y resolver en la audiencia de sustanciación todas las excepciones previas que la parte demandada haya propuesto en su escrito de contestación a la demanda, con excepción de aquellas que se refieran a la caducidad y prescripción que serán resueltas en el laudo arbitral.

i) El contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este contrato. Si el contratista incumpliere este compromiso, la contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantías.

j) La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

- CODIGO CPC CON EL CUAL SE PUBLICA EL PROCESO.

| CÓDIGO | CÓDIGO CORRESPONDIENTE A: | Porcentaje establecido en el Clasificador |
| --- | --- | --- |
| 532900011 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL | 38,09% |

- FORMA DE PRESENTACIÒN DE LA OFERTA.

La Universidad Técnica del Norte receptará las ofertas únicamente de forma electrónica a través del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador-SOCE, con firma electrónica válida, dando cumplimiento a la normativa legal vigente. Adicionalmente indicar, que la oferta deberá contener los formatos actualizados de los formularios emitidos por el SERCOP y que se adjuntan al pliego.

- REQUISITOS MÍNIMOS:

De conformidad al Art. 108 del RGLOSNCP que establece “…En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción.

No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo.

Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, los documentos que sustenten el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra. En caso de que el contratista no cumpla con lo previsto por la entidad contratante, se procederá a declararlo como contratista incumplido conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”.

La suscripción y validación de documentos firmados electrónicamente será mediante el aplicativo FIRMA EC, verificar lo que establece la Sección Cuarta del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Arts. 41 al 47 RGLOSNCP).

El oferente de conformidad al Art. 87 del RGLOSNCP deberá realizar la declaración del beneficiario final en la declaración constante del formulario de la oferta.

4.1 MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO:

De conformidad al Art. 108 del RGLOSNCP que establece “…En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción.

No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo.

Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, los documentos que sustenten el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra. En caso de que el contratista no cumpla con lo previsto por la entidad contratante, se procederá a declararlo como contratista incumplido conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”.

Por lo que, con la sola presentación de este formulario de compromiso de cumplimiento se considerará cumplido este parámetro.

El equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra se detalla a continuación:

| NRO. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- | --- |

Documentación probatoria del equipo solicitado:

Adjuntar a la oferta la documentación como: título de propiedad, factura, etc., que justifique la propiedad de cada bien solicitado como equipo mínimo. En caso de no ser propietario, adjuntar contrato de arrendamiento, compromiso de arrendamiento de los bienes o compromiso de compra venta, suscrito entre el oferente y el arrendador.

Los equipos deberán estar en perfecto estado de funcionamiento, lo cual será corroborado por el fiscalizador en conjunto con el Administrador del Contrato, caso contrario deberá ser remplazado por un equipo de iguales o mejores características.

Este requisito será exigido en el pliego pero no será considerado como un parámetro de verificación de la oferta ni será objeto de evaluación por puntaje; no obstante, la entidad contratante requerirá y verificará que el oferente en su oferta presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros, debidamente enunciados, a través de “Formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual”.

La suscripción y validación de documentos firmados electrónicamente será mediante el aplicativo FIRMA EC, verificar lo que establece la Sección Cuarta del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Arts. 41 al 47 RGLOSNCP).

  - PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO:

De conformidad al Art. 108 del RGLOSNCP que establece “…En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción.

No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo.

Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, los documentos que sustenten el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra. En caso de que el contratista no cumpla con lo previsto por la entidad contratante, se procederá a declararlo como contratista incumplido conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”.

La suscripción y validación de documentos firmados electrónicamente será mediante el aplicativo FIRMA EC, verificar lo que establece la Sección Cuarta del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Arts. 41 al 47 RGLOSNCP).

Por lo que, con la sola presentación de este formulario de compromiso de cumplimiento se considerará cumplido este parámetro.

| NRO. | FUNCIÓN | NIVEL DE ESTUDIO | TITULACIÓN ACADÉMICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Documentación probatoria del equipo solicitado:

El proveedor deberá adjuntar, la hoja de vida del personal ofertado, junto con la copia de cedula de ciudadanía y/o pasaporte según corresponda y deberá identificar de manera clara la función que va a desempeñar cada uno de sus técnicos.

Este requisito será exigido en el pliego pero no será considerado como un parámetro de verificación de la oferta ni será objeto de evaluación por puntaje; no obstante, la entidad contratante requerirá y verificará que el oferente en su oferta presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros, debidamente enunciados, a través de “Formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual”.

  - EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO:

De conformidad al Art. 108 del RGLOSNCP que establece “…En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción.

No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo.

Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, los documentos que sustenten el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra. En caso de que el contratista no cumpla con lo previsto por la entidad contratante, se procederá a declararlo como contratista incumplido conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”.

La suscripción y validación de documentos firmados electrónicamente será mediante el aplicativo FIRMA EC, verificar lo que establece la Sección Cuarta del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Arts. 41 al 47 RGLOSNCP).

Por lo que, con la sola presentación de este formulario de compromiso de cumplimiento se considerará cumplido este parámetro.

| NRO. | FUNCIÓN | DESCRIPCIÓN | TIEMPO | NÚMERO DE PROYECTOS | MONTO DE PROYECTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

En la descripción se debe establecer las actividades en las que debe tener experiencia el personal técnico. El tiempo refiere al número de años de dicha actividad. El número de proyectos se recomienda establecer 1 por cuanto se trata de requerimientos mínimos. El monto de proyectos refiere al monto de participación en proyectos similares en las funciones solicitadas en el numeral anterior. BORRAR UNA VEZ LEÍDO.

Documentación comprobatoria de la experiencia del personal técnico:

Adjuntar documentación (hoja de vida y documentación) de respaldo en la que se identifique el cumplimiento de lo solicitado:

El Residente de Obra deberá tener título de tercer nivel de ingeniero civil o arquitecto, debidamente registrado en la SENESCYT, además deberá acreditar la participación como Residente de obra en proyectos similares al objeto de contratación, cuyo presupuesto acredite el 20% del monto referencial (26.785,71 USD), en uno o máximo tres proyectos, realizados desde el año 2000, para lo cual deberá presentar las actas de entrega recepción provisional y/o definitivas y adjuntar certificados, que demuestren 2 años de experiencia.

Los albañiles y peones deberán tener nivel de estudio correspondiente a Educación Básica y poseer certificados que demuestren 2 años de experiencia en trabajos similares.

El Responsable en Seguridad y Salud Ocupacional, deberá tener un título de tercer nivel en áreas afines al proceso, (título o certificado registrado en la SENECYT), con experiencia mínima de un año en trabajos similares y con formación de prevención de riesgo laborales acreditada por la SETEC, INSHT Y/O SENECYT. (Requisito establecido por el Departamento de Seguridad y Gestión de Riesgos, sobre la base de la normativa legal respectiva).

NOTA 1: El Oferente podrá ser el Residente de Obra.

El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras y con la debida experiencia. Para el caso del personal técnico, este se sujetará a la experiencia indicada en los pliegos, y podrá ser reemplazado con personal que cumpla los requerimientos iguales o superiores de experiencia definidos en los pliegos, lo cual verificará el fiscalizador conforme la hoja de vida que se presenta como propuesta.

Este requisito será exigido en el pliego pero no será considerado como un parámetro de verificación de la oferta ni será objeto de evaluación por puntaje; no obstante, la entidad contratante requerirá y verificará que el oferente en su oferta presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros, debidamente enunciados, a través de un formulario de compromiso.

  - METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN.

De conformidad al Art. 108 del RGLOSNCP que establece “…En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción.

No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo.

Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, los documentos que sustenten el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra. En caso de que el contratista no cumpla con lo previsto por la entidad contratante, se procederá a declararlo como contratista incumplido conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”.

La suscripción y validación de documentos firmados electrónicamente será mediante el aplicativo FIRMA EC, verificar lo que establece la Sección Cuarta del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Arts. 41 al 47 RGLOSNCP).

Por lo que, con la sola presentación de este formulario de compromiso de cumplimiento se considerará cumplido este parámetro.

Se considerará la correcta secuencia de actividades, la metodología describirá los planes y programas de operación, indicando los frentes de trabajo a organizar y su respectivo organigrama funcional de obra, la ruta crítica, así como indicará además el sistema de coordinación y desarrollo de actividades, y señalará la secuencia lógica de la construcción y las medidas preventivas de contaminación ambiental y manejo de desechos.

La metodología deberá contener en forma explícita cómo se van a realizar los trabajos y la organización pertinente para la obtención exitosa del proyecto.

El oferente no reproducirá las Especificaciones Técnicas por Rubro de la obra para describir la metodología que propone usar, de ser el caso esta metodología será considerada inaceptable.

El contratista deberá trabajar a órdenes de la Universidad Técnica del Norte en horarios coordinados con la Fiscalización y el Administrador de Contrato.

  - CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO.

De conformidad al Art. 108 del RGLOSNCP que establece “…En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción.

No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo.

Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, los documentos que sustenten el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra. En caso de que el contratista no cumpla con lo previsto por la entidad contratante, se procederá a declararlo como contratista incumplido conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”.

La suscripción y validación de documentos firmados electrónicamente será mediante el aplicativo FIRMA EC, verificar lo que establece la Sección Cuarta del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Arts. 41 al 47 RGLOSNCP).

Por lo que, con la sola presentación de este formulario de compromiso de cumplimiento se considerará cumplido este parámetro.

El cronograma valorado de trabajos deberá guardar relación con el plazo propuesto, el valor de la oferta y la secuencia de actividades conforme a la metodología descrita. El Cronograma valorado será analizado tomando en consideración el plazo ofertado y la secuencia lógica de las actividades propuestas.

Las actividades deberán estar suficientemente diferenciadas para permitir su adecuado control y seguimiento.

Se verificará que la oferta u ofertas indiquen, la secuencia lógica de actividades, el número de frentes de trabajo simultáneos que se propone, control de calidad, seguridad industrial, política medioambiental y logística, la programación de la obra y el cronograma valorado deberá realizarse utilizando un programa como Microsoft Excel o similares, el cronograma tendrá secuencia con la metodología que presente, no se reproducirán las especificaciones técnicas.

El oferente podrá utilizar el siguiente formato para presentar el cronograma valorado de trabajos, se sugiere realizar este modelo de cronograma y se lo hará en semanas con el fin de llevar el seguimiento de mejor manera, tanto del avance físico y económico de los trabajos ejecutados:

| Rubro | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | Tiempo (semanas, meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Inversión mensual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avance parcial en % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inversión acumulada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avance acumulado en % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA.

| No. | DESCRIPCIÓN | TIPO | TEMPORALIDAD | MONTO REQUERIDO EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO REFERENCIAL | MONTO MÍNIMO REQUERIDO POR CADA CONTRATO EN RELACIÓN AL MONTO DETERMINADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EXPERIENCIA GENERAL | Oferente | En los últimos 20 años. | No mayor al 10% del presupuesto referencial. |  |
| 2 | EXPERIENCIA ESPECÍFICA | Oferente | En los últimos 20 años. | No mayor al 5% del presupuesto referencial. |  |

4.6.1 EXPERIENCIA GENERAL:

El oferente deberá presentar, en el caso de ser la experiencia con el sector público, contrato, facturas y actas de entrega recepción provisionales y/o definitivas. Se considerarán los contratos en AGREGAR DE MANERA GENERAL LAS OBRAS A CONTRATAR, en los cuales, se evidencie que ha suscrito contratos con entidades públicas. Anexar el código del proceso con el cual se contrató.

En el caso de presentar experiencia con el sector privado, deberá presentar certificados en hojas membretadas, emitidos únicamente por el propietario del proyecto, a los que se adjuntará facturas correspondientes al pago recibido por los trabajos ejecutados. Los certificados presentados para acreditar la experiencia deberán incluir el monto efectivamente ejecutado, la fecha de ejecución (inicial y final), objeto de contratación, nombre del beneficiario e información de contacto.

La temporalidad para validar la experiencia general será de 20 años previos a la publicación del procedimiento y el monto deberá ser igual o mayor a USD 10.425,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América.

La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual.

Para los profesionales de la construcción que optaren por participar sea individualmente o consorciados, podrán acreditar la experiencia adquirida anteriormente en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de obra, cuando gire en torno a los montos contractuales, en un porcentaje del 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente.

Para su acreditación presentará certificados emitidos por la entidad pública o privada contratante, los cuales deberán contener mínimo la siguiente información: Función que se cumplió en la obra, periodo de ejecución, plazo de ejecución, monto contractual y de liquidación y el mencionado certificado deberá estar firmado por el Administrador del Contrato o quien cumpla las funciones de jefe, director del área que ejecutó la obra, área de talento humano y señalar los datos de dirección y teléfono que faciliten la verificación de los mismos.

Estas condiciones no estarán sujetas al número de contratos o instrumentos presentados por el oferente para acreditar la experiencia mínima general o específica requerida, sino, al cumplimiento de estas condiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia. Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencias.

La experiencia presentada por el oferente será acreditable y aceptada, siempre que se haya ejecutado legalmente dentro del límite de cualquier jurisdicción ecuatoriana. Únicamente, cuando la entidad contratante con la debida motivación técnica y legal así lo justifique, en la que compruebe que no existe experiencia previa suficiente obtenida por ningún oferente ecuatoriano dentro del límite de cualquier jurisdicción ecuatoriana, de conformidad a los requisitos del procedimiento de contratación, y, previa autorización de la máxima autoridad o su delegado, se podrá aceptar y acreditar experiencia legalmente obtenida en el extranjero.

Si la documentación a entregar en cumplimiento del parámetro solicitado se encuentra suscrito con firmas manuscritas, el oferente procederá a escanear la documentación y suscribir electrónicamente el respectivo archivo pdf (plasmar su firma electrónica en cualquier parte del documento), aplica también para el caso de presentarse documentación suscrita o emitida por un tercero con firma manuscrita. Para el caso de documentación que tenga sólo firmas electrónicas, remitir el archivo original. Se prohíbe la consolidación de archivos que contengan firma electrónica de un tercero para su posterior firma. Evitar invalidar firmas electrónicas. Lo mencionado conforme lo establecido en la Sección Cuarta del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Arts. 41 al 47 RGLOSNCP).

4.6.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA:

El oferente deberá presentar, en el caso de ser la experiencia con el sector público, contratos, facturas y actas de entrega recepción provisionales y/o definitivas. Se considerarán los contratos en AGREGAR LAS OBRAS ACORDE AL OBJETO CONTRACTUAL, en los cuales, se evidencie que ha suscrito contratos con entidades públicas. anexar el código del proceso con el cual se contrató.

En el caso de presentar experiencia con el sector privado, deberá presentar certificados en hojas membretadas, emitidos únicamente por el propietario del proyecto, a los que se adjuntará copias de las Facturas correspondientes al pago recibido por los trabajos ejecutados. Los certificados presentados para acreditar la experiencia deberán incluir el monto efectivamente ejecutado, la fecha de ejecución (inicial y final), objeto de contratación, nombre del beneficiario e información de contacto.

La temporalidad para validar la experiencia general será de 20 años previos a la publicación del procedimiento y el monto deberá ser igual o mayor a USD 5.425,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América.

La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual.

Para los profesionales de la construcción que optaren por participar sea individualmente o consorciados, podrán acreditar la experiencia adquirida anteriormente en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de obra, cuando gire en torno a los montos contractuales, en un porcentaje del 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente.

Para su acreditación presentará certificados emitidos por la entidad pública o privada contratante, los cuales deberán contener mínimo la siguiente información: Función que se cumplió en la obra, periodo de ejecución, plazo de ejecución, monto contractual y de liquidación y el mencionado certificado deberá estar firmado por el Administrador del Contrato o quien cumpla las funciones de jefe, director del área que ejecutó la obra, área de talento humano y señalar los datos de dirección y teléfono que faciliten la verificación de los mismos.

Estas condiciones no estarán sujetas al número de contratos o instrumentos presentados por el oferente para acreditar la experiencia mínima general o específica requerida, sino, al cumplimiento de estas condiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia. Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencias.

La experiencia presentada por el oferente será acreditable y aceptada, siempre que se haya ejecutado legalmente dentro del límite de cualquier jurisdicción ecuatoriana. Únicamente, cuando la entidad contratante con la debida motivación técnica y legal así lo justifique, en la que compruebe que no existe experiencia previa suficiente obtenida por ningún oferente ecuatoriano dentro del límite de cualquier jurisdicción ecuatoriana, de conformidad a los requisitos del procedimiento de contratación, y, previa autorización de la máxima autoridad o su delegado, se podrá aceptar y acreditar experiencia legalmente obtenida en el extranjero.

Si la documentación a entregar en cumplimiento del parámetro solicitado se encuentra suscrito con firmas manuscritas, el oferente procederá a escanear la documentación y suscribir electrónicamente el respectivo archivo pdf (plasmar su firma electrónica en cualquier parte del documento), aplica también para el caso de presentarse documentación suscrita o emitida por un tercero con firma manuscrita. Para el caso de documentación que tenga sólo firmas electrónicas, remitir el archivo original. Se prohíbe la consolidación de archivos que contengan firma electrónica de un tercero para su posterior firma. Evitar invalidar firmas electrónicas. Lo mencionado conforme lo establecido en la Sección Cuarta del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Arts. 41 al 47 RGLOSNCP).

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

De conformidad al Art. 108 del RGLOSNCP que establece “…En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción.

No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo.

Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, los documentos que sustenten el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra. En caso de que el contratista no cumpla con lo previsto por la entidad contratante, se procederá a declararlo como contratista incumplido conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”.

La suscripción y validación de documentos firmados electrónicamente será mediante el aplicativo FIRMA EC, verificar lo que establece la Sección Cuarta del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Arts. 41 al 47 RGLOSNCP).

Por lo que, con la sola presentación de este formulario de compromiso de cumplimiento se considerará cumplido este parámetro.

La programación será analizada tomando en consideración el plazo ofertado y la secuencia lógica de las actividades propuestas. Las actividades deberán estar suficientemente diferenciadas para permitir su adecuado control y seguimiento. Si se requiere de anexos adicionales a los formularios propuestos, el oferente podrá incluirlos en su oferta, justificando el razonamiento técnico de su inclusión. Se deberá presentar el cronograma propuesto de acuerdo a las actividades formuladas en la metodología, utilización del equipo presentado en las actividades de desarrollo del proyecto, así como el personal empleado en obra. Para que el oferente cumpla la metodología deberá contener lo siguiente: a) Frentes de trabajo y Organigrama b) Secuencia lógica de construcción c) Cronograma de utilización de equipos, d) El Cronograma debe ser elaborado en semanas.

El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que proponen usar, las actividades deben estar suficientemente diferenciadas para cumplir con el plazo del bien ofertado.

El oferente deberá detallar con la claridad necesaria la metodología de los trabajos a ejecutar para el cumplimiento oportuno del contrato.

Este requisito será exigido en el pliego, pero no será considerado como un parámetro de verificación de la oferta ni será objeto de evaluación por puntaje; no obstante, la entidad contratante requerirá y verificará que el oferente en su oferta presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros, debidamente enunciados, a través de un formulario de compromiso.

- PATRIMONIO. - En el caso de personas jurídicas, la UTN verificará que el patrimonio sea igual o superior a la relación con el presupuesto referencial del procedimiento de contratación, de conformidad con el contenido de la siguiente tabla y en función del tipo de contratación que vaya a realizarse:

| PRESUPUESTO REFERENCIAL |  | MONTO QUE DEBE CUMPLIR DE PATRIMONIO USD. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fracción Básica | Exceso hasta | Patrimonio exigido sobre la fracción básica | Patrimonio exigido sobre el excedente de la fracción básica |
| 0 | 200.000 incluido | NO APLICA | 5% sobre el exceso de la fracción básica |
| 200.000,01 | 500.000 incluido | 3.000 | 5 % sobre el exceso de la fracción básica |
| 500.000,01 | 1´000.000 incluido | 15.000 | 10% sobre el exceso de la fracción básica |
| 1´000.000,01 | 5´000.000 incluido | 75.000 | 12,5% sobre el exceso de la fracción básica |
| 5´ 000.000,01 | 10´000.000 incluido | 625.000 | 15% sobre el exceso de la fracción básica |
| 10´ 000.000,01 | En adelante | 1´500.000 | 17,5% sobre el exceso de la fracción básica |

El patrimonio se podrá verificar a través de la declaración del impuesto a la renta del último ejercicio fiscal realizado ante el Servicio de Rentas Internas, o por el documento equivalente en el país de origen para aquellas ofertas extranjeras.

En aquellos casos, en que, por su naturaleza, el contrato sea de tracto sucesivo y que el plazo de ejecución del mismo sea superior a un (1) año, el patrimonio que la entidad contratante exija a los oferentes participantes, será el monto equivalente en la tabla, correspondiente al valor del presupuesto referencial dividido para el número de años y meses en que se hubiere de ejecutar el contrato.

- ÍNDICES FINANCIEROS:

| ÍNDICE | INDICADOR SOLICITADO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Índice de solvencia | 1,00 | Índice de Solvencia (mayor o igual a 1,0) |
| Índice de endeudamiento | 1,50 | Índice de Endeudamiento (menor a 1,5) |

Los factores para su cálculo estarán respaldados en la declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente; y/o, los balances presentados al órgano de control respectivo. Su incumplimiento no será causal de rechazo de la oferta, por no ser estos requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento. En caso de compromisos de consorcio, el análisis de los índices financieros se realizará a partir del ponderado de la suma de los índices de cada uno de los partícipes.

- OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD:

No aplica

- EVALUACIÓN POR PUNTAJE:

Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje.

Para la valoración se observarán los siguientes criterios:

Para la evaluación de la experiencia general y específica, se observará la metodología de evaluación por puntaje, desarrollada por el Servicio Nacional de Contratación Pública, conforme la normativa que rige para el efecto.

| Parámetro | Valoración |
| --- | --- |
| Experiencia general | 15 |
| Experiencia específica | 20 |
| Otro(s) parámetro(s) resuelto(s) por la Entidad * | N/A |
| Oferta económica | 50 |
| Subtotal | La sumatoria debe ser 85 puntos |
| Subcontratación | 5 puntos |
| Participación Ecuatoriana | 10 puntos |
| TOTAL | La sumatoria debe ser 100 puntos |

Para la evaluación de la experiencia general y específica, se observará la metodología de evaluación por puntaje, desarrollada por el Servicio Nacional de Contratación Pública, conforme la normativa que rige para el efecto.

Si el oferente presenta contratos con un monto superior al mínimo requerido en experiencia general o específica, se le otorgará el puntaje de forma proporcional al excedente que éste presente.

| Parámetro sugerido | Descripción y recomendaciones |  |
| --- | --- | --- |
| Experiencia General | EJEMPLO: El oferente deberá acreditar y justificar, mediante 1 proyecto de USD. 105.000,00 o varios proyectos con un monto mínimo de cada uno por USD. 15.750,00 cuya suma sea de USD. 105.000,00. Para lo cual deberá adjuntar los medios comprobatorios señalados en este documento para acreditar la experiencia. El valor total de la experiencia general solicitada adicional al requisito mínimo que será puntuada, multiplicando por el factor 1,25 es USD. $437.500,00, es decir que, los oferentes que igualen o superen dicho valor obtendrán el máximo puntaje establecido para éste parámetro. Las demás ofertas habilitadas serán calificadas en forma proporcional, aplicando la regla de tres simple de acuerdo a la siguiente fórmula: Monto de experiencia (OFERENTE) * Total de puntaje / monto de la oferta más alta. Presupuesto Referencial PR=USD 350.000,00 Monto Mínimo Experiencia General MMEG= USD. $105.000,00 Valor Máximo de Experiencia General VMEG USD. $437.500,00 Monto Sumatoria de Experiencia General presentada MSEG que alcance el contratista. El valor de la experiencia general que el oferente puntuará es el que corresponde al valor máximo que resulte del excedente del Monto Sumatoria de Experiencia General MSEG alcanzada o presentada, menos el monto Mínimo Experiencia General MMEG requerida y será calificará de manera directamente proporcional con relación al monto más alto. |  |
| Experiencia Específica | El oferente deberá acreditar y justificar, mediante 1 proyecto de USD. 52.500,00 o varios proyectos con un monto mínimo de cada uno por USD. 7.875,00 cuya suma sea de USD. 52.500,00. Para lo cual deberá adjuntar los medios comprobatorios determinados en este documento. El valor total de la experiencia específica solicitada adicional al requisito mínimo que será puntuada, multiplicando por el factor 1,25 es USD. 437.500,00 es decir que, los oferentes que igualen o superen dicho valor obtendrán el máximo puntaje establecido para éste parámetro. Las demás ofertas habilitadas serán calificadas en forma proporcional, aplicando la regla de tres simple de acuerdo a la siguiente fórmula: Monto de experiencia (OFERENTE) * Total de puntaje / monto de la oferta más alta. Presupuesto Referencial PR=USD. 350.000,00 Monto Mínimo Experiencia Específica MMEE= USD. 52.500,00 Valor Máximo de Experiencia Específica VMEE USD 437.500,00 Monto Sumatoria de Experiencia Específica presentada MSEE que alcance el contratista. El valor de la experiencia específica que el oferente puntuará es el que corresponde al valor máximo que resulte del excedente del Monto Sumatoria de Experiencia Específica MSEE alcanzada o presentada, menos el monto Mínimo Experiencia Específica MMEE, requerido y será directamente proporcional con relación al monto más alto. |  |
| Oferta económica | Para evaluar la oferta económica, se verificará todos y cada uno de los rubros ofertados que constan en la “Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios”, el oferente deberá presentar con su respectivo respaldo digital, los mismos que se compararán con los costos del Análisis de Precios Unitarios de cada rubro y de existir errores aritméticos en la tabla general del presupuesto referencial el valor real de la oferta será corregido. Los sueldos o salarios no serán inferiores a los establecidos en el país. Se calificará con el total del puntaje a la oferta cuyo monto total ofertado sea el más bajo de las ofertas habilitadas. A las demás ofertas habilitadas se calificará en forma inversamente proporcional. Los errores aritméticos de la oferta económica serán corregidos por parte del oferente, por pedido de la entidad contratante, siempre que no modifiquen el precio total de la oferta económica. Para la evaluación de la oferta económica se asignará el puntaje máximo a la oferta que tenga el menor valor de comparación al presupuesto referencial, a las demás ofertas se asignarán puntajes inversamente proporcionales, siempre con relación a la oferta que tenga el menor valor de comparación, conforme a la siguiente fórmula: Pof = (VCi x PTof)/ MVCi Dónde: Pof = Puntaje por oferente por concepto de oferta económica VCi = Valor de la oferta económica por oferente PTof = Puntaje total por concepto de oferta económica MVCi = Menor valor de comparación El oferente debe presentar su oferta económica contrastada con un cuadro resumen que agrupe el listado de todos los rubros ofertados. |  |
| Participación Ecuatoriana | De conformidad con el art. 71 del RGLOSNCP el referido porcentaje es una condición de obligatorio cumplimiento por lo que los oferentes se comprometen a cumplir dicho porcentaje. |
| Subcontratación | Se otorgarán 5 puntos a los oferentes que establezcan en su oferta el compromiso de subcontratar a proveedores categorizados como preferentes que se encuentren domiciliados en la localidad en donde se ejecutará la obra. Los rubros de obra a subcontratarse no podrán superar el veinte por ciento (20%) del monto total del valor de la oferta. En caso de que las obras se ejecuten en varias localidades, los subcontratistas podrán ser elegidos de las localidades en las que se ejecute el proyecto. No será necesaria la nominación del subcontratista en la fase precontractual, sin embargo tal obligación será verificada por el fiscalizador en la fase contractual. Los proveedores categorizados como preferentes, de la localidad en donde se ejecutará la obra, en al menos un quince por ciento (15%) respecto del valor de la oferta y que los subcontratistas se encuentren registrados y habilitados en el Registro Único de Proveedores -RUP. |

- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

9.1 PERIODICIDAD DEL PLANILLAJE

La periodicidad del planillaje será mensual, la misma que será entregada a fiscalización dentro de los primeros cinco (5) días laborables, posteriores al período al que corresponde la planilla.

Plazo de entrega planilla(s) a fiscalización: primeros 5 días laborables del mes.

Término para la aprobación de planilla(s): 5 días laborables.

9.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

- El contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

- Corresponde al Contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, para ejecutar debidamente la obra de acuerdo con el cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido a entera satisfacción de la Contratante.

- El Contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo respecto de sus trabajadores la calidad de patrono, sin que la Contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

- En la etapa contractual si se presentara el caso de que se deba reemplazar el personal,

equipos y maquinaria presentados en la oferta, el Contratista deberá notificar por escrito al Administrador del Contrato, el cual realizará la respectiva aprobación previo a informe de la Fiscalización. El/los reemplazantes deberán cumplir con los requerimientos mínimos propuestos.

- El contratista deberá cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas, pliego y normativa vigente, para la recepción provisional y definitiva de la obra. (Art.93 de la LOSNCP y el Art. 365 del RLOSNCP).

- En el caso de existir diferencias entre la fiscalización y el contratista, éste último deberá

solicitar la intervención del administrador del contrato a fin de que dirima la situación o

desavenencia que se hubiera presentado.

- Previo a la recepción del objeto contractual, el contratista deberá remitir una comunicación por escrito en la cual se solicite se proceda con la recepción (provisional o definitiva según corresponda), la misma que deberá ser contestada por escrito por el administrador de contrato, que podrán efectuarse a través de medios electrónicos, dentro de los términos legales (Art.93 de la LOSNCP y el Art. 365 del RLOSNCP).

- En caso de aplicar, el Contratista tiene la obligación de obtener el código de registro y

presentar el certificado de cumplimiento de la UAFE, de conformidad al Art. 60 del

RGLOSNCP.

- Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista

presentará al fiscalizador para su aprobación, los documentos que sustenten el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra. En caso de que el contratista no cumpla con lo previsto por la entidad contratante, se procederá a declararlo como contratista incumplido conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. (Art. 108 RLOSNCP).

- El contratista tiene la obligación de entregar los estados de cuenta mensuales emitidos por la institución financiera/bancaria en donde consten los movimientos financieros o bancarios de la cuenta en la que recibió los pagos producto del contrato según lo previsto en el Art. 378 del Reglamento a la LOSNCP.

- Cumplir con la Normativa en materia de Seguridad.

- El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de la contratación tramitado, sobre la base de los estudios con lo que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación de plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse sólo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración.

- El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la entidad contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

- Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, tales como el administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, de ser el caso, deberán tener el conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a las personas designadas por la entidad contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos.

- En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.

- El contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

- El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

- El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

- Será obligación del contratista mantener las instalaciones donde labora limpias y libre de escombros, para ello deberá mantener un lugar donde juntará los escombros para que después sean desalojados, y su costo será asumido dentro del porcentaje de costos indirectos de la obra.

- El contratista, no obstante, la suscripción del acta de recepción definitiva responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los Términos de la Regla Tercera del Artículo 937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el Artículo 1940 ibídem, hasta por diez años (10) a partir de la fecha de recepción definitiva Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta.

- El contratista asumirá bajo su costo todos los ensayos de laboratorio que se solicite por parte del Administrador o el Fiscalizador, de ser el caso.

- En las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados de verificación de origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, declarado por la Fiscalización con base a la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al IESS de la mano de obra.

- Todo el personal técnico y de trabajo mínimo del contratista deberá presentar un certificado de capacitación en trabajos de altura de por lo menos 40 horas, emitido por una institución acreditada por la SETEC y el CISHT.

- El contratista deberá presentar su protocolo de bioseguridad.

- El contratista deberá presentar el Plan de prevención en riesgos laborales, con su respectivo documento de aprobación del Ministerio de Trabajo.

- El contratista deberá presentar del residente de obra y maestro de obra la certificación de competencias laborales en prevención de riesgos laborales obtenida en organismos evaluadores. Además, deberá presentar del Ingeniero eléctrico una certificación en prevención de riesgos eléctricos.

- El contratista está obligado, a presentar dos frentes de trabajo, para que las obras se ejecuten a la par y pueda terminarse en el tiempo estipulado.

- El contratista previo a la suscripción del acta de recepción provisional entregará 5 copias de planos As-Built aprobados por la fiscalización al administrador del contrato, con sus debidas firmas de responsabilidad.

- La periodicidad del planillaje será de forma mensual registrando únicamente lo ejecutado. Todos los documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

- Al momento de iniciarse el proceso constructivo en obra obligatoriamente deberá abrirse un libro de obra, que se mantendrá permanentemente en la construcción, bajo la custodia del contratista.

- El libro de obra se entregará en el Departamento de Mantenimiento y Construcciones o al Administrador de contrato, una vez terminada la obra, será requisito indispensable para el trámite de la última planilla. El libro de obra será diariamente firmado por el residente de la obra o el Contratista y por el Fiscalizador o su Residente.

- La adquisición del Libro de Obra es por cuenta del contratista.

- Con cada planilla que se presente o tramite, se entregará una copia del libro de obra, del período que corresponde a la planilla.

- El contratista cumplirá estrictamente las normativas legales vigentes de seguridad industrial, seguridad y riesgos en la construcción; previo, durante y posterior al proceso constructivo.

- El contratista se obliga a mantener permanentemente en la construcción a un residente de acuerdo a lo solicitado en los pliegos, que estará presente al momento en el lugar de la obra y autorizado para recibir instrucciones, actuar en nombre del contratista en materias técnicas relativas al trabajo, a cuya responsabilidad estará el Libro de Obra y la buena marcha de la misma, sin embargo, a efectos de establecer responsabilidades por parte de la Universidad Técnica del Norte, estas recaerán sobre el contratista. Con exclusiva responsabilidad del contratista, entre otras funciones el residente tendrá las siguientes:

- Revisar los parámetros fundamentales utilizados para los diseños contratados.

- Actualizar los programas y cronogramas de obra.

- Controlar los materiales a emplear, considerando su buena calidad, a través de ensayos de campo y laboratorio que deberá ejecutarse directamente o bajo la supervisión de su personal.

- Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo el reajuste de precios.

- Verificar que en obra se disponga de todos los diseños, especificaciones, programas, licencias y demás documentos contractuales.

- Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por los estudios y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso.

- Coordinar con el fiscalizador en representación de la entidad contratante, las actividades más importantes del proceso constructivo

- Las demás que la entidad contratante a través de fiscalizador y el administrador del contrato considere pertinentes.

En caso de que se requiera, establecer las condiciones adicionales conforme la naturaleza de la contratación.

9.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

- Designar a un Administrador de Contrato.

- En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar ordenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

- En caso de ser necesario y previo el trámite legal administrativo respectivo, autorizar órdenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

- En caso de ser necesario y previo trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos complementarios en un término de 15 días contados a partir de la petición escrita.

- Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras, el bien material o inmueble objeto de esta contratación la siguiente información y que forman parte integrante de los pliegos preparados para la contratación de la obra: Informe Técnico, Presupuesto Referencial, Análisis de precios unitarios de los rubros que intervienen en el contrato, especificaciones técnicas de los rubros que intervienen en el contrato, planos, previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos.

- Suscribir las actas de entrega recepción provisional y definitiva de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

- Aplicar la multa correspondiente señalada en el documento de especificaciones técnicas; acorde a lo detallado en dicho numeral, el administrador de contrato deberá cumplir lo que establecen los Arts. 375, 376 y 377 del RLOSNCP, para la imposición de multas al contratista.

- Identificar si el contratista realiza actividades sujetas a reporte de la UAFE, y actuar de conformidad al Art. 60 del RGLOSNCP, en los casos que aplique.

- Las atribuciones y deberes del Administrador de Contrato y Fiscalizador, se encuentran detallada en la normativa vigente.

- Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un término de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

- El término para dar atención o solución de peticiones o problemas será de 10 días.

En caso de que se requiera, establecer las condiciones adicionales conforme la naturaleza de la contratación.

- GARANTÍAS:

La Universidad Técnica del Norte, en la etapa de suscripción, solicitará las garantías que fueran necesarias de acuerdo a la naturaleza y monto de la contratación de conformidad a lo establecido en la LOSNCP y su Reglamento General.

- DETERMINACIÓN DE IDENTIDAD PERSONAS JURÍDICAS:

Los oferentes deberán presentar en su oferta la determinación clara de la identidad de los accionistas, partícipes o socios mayoritarios de cada uno de los oferentes que sean personas jurídicas. A su vez, cuando el referido accionista, partícipe o socio mayoritario de aquella sea una persona jurídica, se deberá determinar la identidad de sus accionistas, partícipes o socios, y así sucesivamente hasta transparentar la estructura de propiedad a nivel de personas naturales.

Se excepciona de lo descrito, los oferentes que sean una entidad de derecho público.

- ANÁLISIS DE MEJOR VALOR POR DINERO:

No aplica conforme lo establecido en el Art. 48 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Art. 258 numeral 1 de su Reglamento General y la naturaleza de la contratación.

# Atentamente,

| Elaboración | Revisión | Aprobación |
| --- | --- | --- |
| Nombres y apellidos Cargo Firma | Nombres y apellidos Cargo Firma | Nombres y apellidos Cargo Firma |